## Hoja1
Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
Edificio Gubernamental "Dr. Rafael Kasse Acta"
Gustavo Mejía Ricart No. 73 Esq. Agustín Lara, 7mo piso, Ens. Serrallés, Santo Domingo, R.D.
TEL. 809-683-3591. Fax: 809-683-3888
www.fonper.gov.do. RNC: 401-51381-1
"AÑO DEL FOMENTO A LA EXPORTACIONES"
PROYECTO: | CONSTRUCCION PANADERIA Y REPOSTERIA LA LEONOR
LOCALIZACIÓN: | PARAJE LA LEONOR, DISTRITRO MUNICIPAL SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ.
FECHA:
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | VALOR | SUB TOTAL
PRESUPUESTO GENERAL
1 > | PRELIMINARES
1 | TRABAJOS GENERALES
1.01 | Suministro y Colocación de Letrero de Obra en Vinil (Valla Full Color) (12´ x 8´). Incluye Estructura Metálica para Fijación (Marcos en Perfiles 3/4" x 3/4", Patas y Parales en Perfiles 1-1/2" x 1-1/2"). (Solicitar Arte a la Dirección de Proyectos del Fonper) | 1 | UD
1.02 | Replanteo General Topográfico: Incluye Charrancha | 226.64 | M2
1.03 | Caseta de materiales 4.00X4.00 mts / Madera-Zinc | 16 | M2
1.04 | Cierre Perimetral de Protección / Madera-Zinc | 58.07 | ML
1.05 | Fumigación General en Fundaciones Edificación | 1 | PA
2 | Demolicion
2.01 | Demolicion Estructura Existente (Incluye losa de Techo, Fino de Techo y Muros de bloques | 156.63 | M2
3 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 | Corte y Bote De Material con Equipo | 350.5944 | M3
3.02 | Suministro, Regado Nivelado y Compactacion de Relleno Compacto con equipo | 471.954 | M3
3.03 | Relleno Reposición con equipo / Fundaciones | 71.939 | M3
3.04 | Excavación a mano / Fundaciones | 111.5938 | M3
3.05 | Bote de Material de desperdicios Construcción (Exp= 30%) | 22.4734 | M3
4 | HORMIGÓN ARMADO EN:
4.01 | Zapata de Columnas Z1 (f,c 210 kg/cm),(1.0x1.0x0.30 Mts.) Acero G 60 ɸ 1/2´´ @ 0.15 Mts. A.D. | 0.3 | M3
4.02 | Zapata de Columnas Z2 (f,c 210 kg/cm),(1.20x1.20x0.30 Mts.) Acero G 60 ɸ 1/2´´ @ 0.15 Mts. A.D. | 3.888 | M3
4.03 | Zapata de Columnas Z3 (f,c 210 kg/cm),(1.60x1.60x0.30 Mts.) Acero G 60 ɸ 3/4´´ @ 0.15 Mts. A.D. | 4.608 | M3
4.04 | Zapata de Muros Zm (f,c 210 kg/cm),(0.45x25 Mts.) Acero G 60 3ɸ 3/8´´,ɸ 3/8´´@ 0.40 Mts. | 10.5536 | M3
4.05 | Columnas C1: (f,c 210 kg/cm),(0.30x0.30 Mts.) Acero G 60 8ɸ 3/4´´ @ 0.20 Mts. A.D. | 4.9725 | M3
4.06 | Columnas C2: (f,c 210 kg/cm),( 0.20-0.30 x 0.70 Mts.) Acero G 60 12 ɸ 1/2´´ @ 0.20 Mts.( Ver Detalle En Planos) | 0.7225 | M3
4.07 | Columnas C3: (f,c 210 kg/cm),( 0.20-0.30 x 1.00 Mts.) Acero G 60 12 ɸ 1/2´´ @ 0.20 Mts.( Ver Detalle En Planos) | 0.9775 | M3
4.08 | Columna C4: (f,c 210 kg/cm),( 0.30 x 0.50 Mts.) Acero G 60 8 ɸ 3/4´´+2 ɸ 3/8´´, Est. @ 0.2o Mts. | 1.275 | M3
4.09 | Vigas VX1: (f,c 210 kg/cm),( 0.25x0.72 Mts.) Acero G 60 5 ɸ 1/2´´,3 ɸ 3/8´, Adc.2 ɸ 1/2´´,Est.ɸ 3/8´´ @ 0.20 Mts. | 1.818 | M3
4.1 | Vigas VX2: (f,c 210 kg/cm),( 0.25x0.52 Mts.) Acero G 60 3 ɸ 3/4´´,2 ɸ 1/2´´, Adc.3 ɸ 1/2´´,Est.ɸ 3/8´´ @ 0.20 Mts. | 1.8629 | M3
4.11 | Vigas VX3: (f,c 210 kg/cm),( 0.25x0.52 Mts.) Acero G 60 3 ɸ 3/4´´,2 ɸ 1/2´´, Adc.3 ɸ 1/2´´,Est.ɸ 3/8´´ @ 0.20 Mts. | 1.8629 | M3
4.12 | Vigas VX4: (f,c 210 kg/cm),( 0.25x0.52 Mts.) Acero G 60 5 ɸ 1/2´´,2 ɸ 1/2´´, Adc.3 ɸ 1/2´´,Est.ɸ 3/8´´ @ 0.20 Mts. | 1.8629 | M3
4.13 | Vigas VY1: (f,c 210 kg/cm),( 0.25x0.52 Mts.) Acero G 60 5 ɸ 1/2´´,2 ɸ 3/8´´,3 ɸ 3/8´´, Adc.3 ɸ 1/2´´,Est.ɸ 3/8´´ @ 0.20 Mts. | 2.0501 | M3
4.14 | Vigas VY2: (f,c 210 kg/cm),( 0.25x0.52 Mts.) Acero G 60 3 ɸ 3/4´´, 2ɸ 3/8´´,3 ɸ 3/8´´, Adc.3 ɸ 1/2´´,Est.ɸ 3/8´´ @ 0.20 Mts. | 2.0501 | M3
4.15 | Vigas VY3: (f,c 210 kg/cm),( 0.25x0.52 Mts.) Acero G 60 3 ɸ 3/4´´, 2ɸ 3/8´´,3 ɸ 3/8´´, Adc.3 ɸ 1/2´´,Est.ɸ 3/8´´ @ 0.20 Mts. | 2.0501 | M3
4.16 | Vigas VY1: (f,c 210 kg/cm),( 0.25x0.52 Mts.) Acero G 60 5 ɸ 1/2´´,2 ɸ 3/8´´,3 ɸ 3/8´´, Adc.3 ɸ 1/2´´,Est.ɸ 3/8´´ @ 0.20 Mts. | 1.6146 | M3
4.17 | Vigas V1: (f,c 210 kg/cm),( 0.25 x0.72 Mts.) Acero G 60 4ɸ 1/2´´ , 3ɸ 3/8´´, Est ɸ 3/8´´@ 0.20 Mts. | 1.1934 | M3
4.18 | Dintel D1: (f,c 210 kg/cm),( 0.15 x0.20Mts.) Acero G 60 4 ɸ 1/2´´+3ɸ 3/8 ´´, @ 0.25 Mts. | 3.5927 | M3
4.19 | Viga de Amarre perimetral VA:(f,c 210 kg/cm),( 0.15 x0.20 Mts.) Acero G 60 4 ɸ 3/8´´ @ 0.25 Mts. | 1.8219 | M3
4.2 | Losa de macisa de Techo H=12 (f,c 210 kg/cm), Acero G 60 ɸ 3/8´´ @ 0.10-0.15-0.20 Mts. A.D. (Ver Detalle En Plano) | 21.992 | M3
4.21 | Losa de Piso [ Chapapote ] 'Malla Electrolsada D2.3x2.3 10x10 | 21.99 | M3
5 | BLOCKS DE HORMIGON
5.01 | Muros Blocks BNP 6" 3/8@40 | 49.392 | M2
5.02 | Bloques SNP 6" 3/8@60 | 416.7634 | M2
6 | TERMINACION DE SUPERFICIES
6.01 | Fraguache Interior | 833.5268 | M2
6.02 | Fraguache Exterior | 209.5185 | M2
6.03 | Pañete Liso en Muros Interiores | 833.5268 | M2
6.04 | Pañete Liso en Muros Exteriores | 209.5185 | M2
6.05 | Pañete Liso en Columnas | 74.34 | M2
6.06 | Pañete de Techo | 219.92 | M2
6.07 | Cantos | 522.25 | ML
6.08 | Violines en Columnas-Muros | 201.6 | ML
7 | TERMINACION DE TECHOS
7.01 | Fino en Techo Plano | 248.828 | M2
7.02 | Zabaleta de Techo | 60.73 | ML
7.03 | Impermeabilizante Lona Asfaltica Granular 5kg/cm2 | 261.176 | M2
8 | PLAFONES
8.01 | Cenefa de Sheet-Rock | 5.06 | M2
9 | PISOS
9.01 | Pisos de Porcelanato 60X60 Crema Marfil (Area general) | 202.34 | M2
9.02 | Zócalos Porcelanato 10X60 Crema Marfil (Area General) | 141.82 | ML.
9.03 | Piso de Baño Ceramica Rustica 30x60 Color Blanco | 2.88 | M2
9.04 | Piso Exposico (Resina Exposica en Area de Fermentacion) | 6.1 | M2
9.05 | Piso Pulido Area Osmosis | 1 | PA
10 | REVESTIMIENTOS
10.01 | Cerámica de Pared Baños 0.30x0.40 Color Blanco | 12.42 | M2
10.02 | Cerámica de Pared Cocina 20x30 Color Gris Claro. | 1.807 | M2
11 | EBANISTERÍA
11.01 | Gabinetes Piso: Frentes / S90X60 / Pino Tratado Incluye Trameria , Tiradores y Mano de Obra. | 6.4944 | PL
11.02 | Gabinetes Pared: / S35X80 / Pino Tratado Inclue trameria tiradores y Mano de Obra. | 9.1184 | PL
12 | PUERTAS
12.01 | P1: Flotante en Vidrio Templado 1.60X2.10 | 48.1976 | P2
12.02 | P2 y P3: Aluminio-Vidrio Comercial P-40 | 87.3582 | P2
12.03 | P4: Polimetal 1H Color Blanco / Maciza de 1.00x2.75 | 1 | UD
12.04 | P5: Polimetal 1H Color Blanco / Maciza de 0.90x2.75 | 2 | UD
12.05 | P6: Polimetal 1H Color Blanco/ Maciza de 0.80x2.75 | 3 | UD
12.06 | P7: Enrollable de 1.83x2.80 Incluye Accesorios y Cubre Rollo. | 1 | UD
12.07 | P8: Polimetal 2H Color Blanco/ Maciza de 1.825x2.75 | 2 | UD
12.08 | P9: Hierro Negro de 1.83x2.80 Con Angulares 1 1/2´´ x 1 1/2´´ | 1 | UD
12.09 | P10:Lamina de Acero Desplegado 1/2´´ y Tubo De Acero 2´´x1´´ | 1 | UD
12.1 | P11: Metalica de 1.00 x 1.80 | 1 | UD
12.11 | P12: Puerta perfil de hierro 2"x1". Perfil 3"x 1 1/2".Barra redonda de 5/8" @0.10mt. | 1 | UD
12.12 | PCL1: Perfiles de Alumino 1.55x3.50 | 1 | UD
12.13 | PCL2: Perfiles de Alumino 1.60 x 2.10 | 2 | UD
12.14 | PCL3: Perfiles de Alumino 1.38 x 2.80 | 1 | UD
12.15 | Lamina de Acero Desplegado 1/2´´ con marco en tola de Acero. Para cierre cuarto tanque de gasolina. | 58.12 | P2
13 | VENTANAS
13.01 | V1: Aluminio-Vidrio / Correderas+Screen ¦ 1.80x1.60 | 30.9842 | P2
13.02 | V2: Celosías Aluminio ¦ 0.60x0.60 | 7.746 | P2
13.03 | V3: Celosías Aluminio ¦ 1.80x0.90 | 52.2858 | P2
13.04 | V4: Vidrio Fijo / Natural 1/4 ¦ 2.45x2.05 | 54.0341 | P2
13.05 | V5: Vidrio Fijo / Natural 1/4 ¦ 2.10x2.80 Canteado | 63.2594 | P2
13.06 | V6: Vidrio Fijo / Natural 1/4 ¦ 3.90x2.80 Canteado | 117.4817 | P2
13.07 | V7: Vidrio Fijo / Natural 1/4 ¦ 1.60x2.80 Canteado | 48.1976 | P2
13.08 | V8: Vidrio Fijo / Celosías Aluminio ¦ 1.2x0.90 | 23.2381 | P2
14 | TOPES Y TERMINACIONES ESPECIALES
14.01 | Tope Granito Natural [ CH ] | 12.05 | P2
15 | PINTURA
15.01 | Pintura imprimante | 1043.0453 | M2
15.02 | Pintura acrílica Interior | 833.5268 | M2
15.03 | Pintura acrílica Exterior | 209.5185 | M2
16 | MISCELANEOS
16.01 | Traslado de Materiales | 5 | PER
16.02 | Limpieza Continua y Final | 5 | PER
2 > | EXTERIORES GENERALES
1 | MISCELÁNEOS
1.01 | Aceras de hormigón H=0.10 mts | 97.284 | M2
1.02 | Contenes de 6 | 45.93 | ML
1.03 | Cisterna de 5,000 Gls de 3.50X2.40 mts | 1 | PU
1.04 | Cámara Séptica de 1.70x3.30 mts | 1 | PU
1.05 | Base Planta Eléctrica de 1.50X3.00 mts | 1 | PU
1.06 | Cuarto Equipos: Bomba-Paneles Eléctricos de 0.85X3.25 | 1 | PU
1.07 | Area de Lavado | 1 | PU
1.08 | Jardineras en Bloques de 6" de 1.00x4.00 | 12 | ML
1.09 | Verja Perimetral en Bloques de 6" | 63.66 | ML
1.1 | Parqueos en Hormigón Asfáltico | 34.96 | M2
1.11 | Paragomas / Topes Parqueos | 2 | UDS
1.12 | Jardinería: Perfilamiento y Relleno Tierra Negra @0.30 mts | 107.99 | M2
3 > | INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
1 | AGUA POTABLE
1.01 | Lavamanos / AF PVC 1/2" | 2 | UD
1.02 | Lavamanos / AC CPVC 1/2" | 2 | UD
1.03 | Duchas / AF PVC 1/2" | 1 | UD
1.04 | Duchas / AC CPVC 1/2" | 1 | UD
1.05 | Fregaderos PVC 1/2" | 1 | UD
1.06 | Lavaderos PVC 1/2" | 1 | UD
1.07 | Inodoros PVC 1/2" | 2 | UD
1.08 | Calentador PVC 1/2" | 1 | UD
1.09 | Llaves Jardinería | 3 | UD
2 | DISTRIBUIDORES SALIDAS/ AF-AC
2.01 | Valvulas de Paso | 7 | UD
3 | AGUAS RESIDUALES
3.01 | Salidas Aguas Negras (Ø3") | 2 | UD
3.02 | Salidas Aguas Negras (Ø4") | 13 | UD
3.03 | Bajantes De Aguas Pluviales (Ø3") | 4 | UD
3.04 | Desagues de 2" | 2 | UD
3.05 | Ventilacion (Ø2") | 2 | UD
4 | APARATOS
4.01 | Inodoro | 2 | UD
4.02 | Lavamano (C/Pedestal) | 2 | UD
4.03 | Bañera | 1 | UD
4.04 | Ducha | 1 | UD
4.05 | Fregadero | 1 | UD
4.06 | Lavadero | 1 | UD
5 | EQUIPOS
5.01 | Instalacion Equipos Bombeo y Cisterna | 1 | UD
6 | ALIMENTACIÓN AGUA POTABLE
6.01 | Tuberia Ø1" Sch-40 PVC / Distribución | 77.14 | ML
6.02 | Tuberia Ø3/4" Sch-40 PVC / Alimentación | 2.84 | ML
7 | RECOLECCIÓN AGUAS RESIDUALES
7.01 | Trampas De Grasa | 1 | UD
7.02 | Registros De Inspeccion | 4 | UD
7.03 | Tuberias Arrastre / PVC Ø4" | 34.78 | UD
8 | OBRAS DE ARTE
8.01 | Imbornales / Drenaje | 2 | UD
9 | HERRERIA
9.01 | Protectores de Ventanas en Hierros en Barras 1" x 2" y Angulares de 1 - 1/2" x 1 - 1/2" @ 10.00 cm (Detalles en Planos). Incluye Pintura Anticorrosiva, Pintura Mantenimiento Gris, Accesorios y Mano de Obra. | 390.3793 | M2
9.02 | Suministro y Colocación de Tarja en Bronce (31.5" x 23.5") (Solicitar Diseño a la Dirección de Proyectos del Fonper) | 1 | UD
4 > | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1 | INSTALACION ELECTRICA GENERAL
1.01 | Salidas de Iluminación en techo. | 30 | UD
1.02 | Salidas de Iluminacion de pared | 7 | UD
1.03 | Lámparas fluorescentes tipo superficie de dos tubos T-8/32 W c/uno con balastro electrónico y difusor acrílico tipo wrap-aroud.Marca Cooper Cat. APW-GPW232 | 24 | UD
1.04 | Roseta de porcelana con su bombilla fluorescente de bajo consumo de 30 W | 8 | UD
1.05 | Salidas de interruptor sencillo con accesorio Bticino modus plus | 11 | UD
1.06 | Salida de interruptor de tres vias con accesorio Bticino modus plus | 2 | UD
1.07 | Salida de tomacorriente doble a 120V aterrizado y polarizado con accesorio Bticino modus plus | 10 | UD
1.08 | Salidas de Telefono | 2 | UD
1.09 | Salidas de tomacorriente 110v para exhibidores | 1 | UD
1.1 | Salida trifasica para Fermentador 0.63 kva | 1 | UD
1.11 | Salida para horno de carro 3.75 kva | 2 | UD
1.12 | Salidas de mezcladora de 5.53 Kva | 2 | UD
1.13 | Salida para Amasadora de 5.53 kva | 2 | UD
1.14 | Salida para Batidora 0.63 kva | 1 | UD
1.15 | Salida para Rebanadora de 0.5 kw | 1 | UD
1.16 | Salidas de frezzer | 2 | UD
1.17 | Salidas para tomacorrientes especiales | 4 | UD
1.18 | Salida para divisoria 0.48 kva | 2 | UD
1.19 | Panel (P-A) de distribucion de 12 circuitos monofásico . Formado por: | 1 | UD
­ 9 breakers de 20/1 THQL
1.2 | Panel (P-E) de distribucion de 30 circuitos monofásico . Formado por: | 1 | UD
­ 6 breakers de 20/1 THQL
­ 3 breakers de 15/2 THQL
­ 6 breakers de 15/3 THQL
­ 1 breakers de 30/3 THQL
1.21 | Alimentador desde Panel Board hasta P-1, formado por:
| Tubería Pvc de 1"Ø X 19' | 4 | UD
| Tuberia de 1'' Emt | 1 | UD
| Conectores de 1'' Emt | 2 | UD
| Curva de 1'' PVC | 2 | UD
| Adaptador Hembra de 1'' Pvc | 2 | UD
| Alambre No.8 THHN | 120 | P.L.
| Alambre No.8 THHN | 60 | P.L.
| Alambre No.10 THHN | 60 | P.L.
| Mensajero electrico | 60 | P.L.
| Materiales menores. | 1 | P.A.
1.22 | Alimentador desde Panel Board hasta P-E, formado por:
| Tubería Pvc de 2"Ø X 19' | 4 | UD
| Tuberia de 2'' Emt | 1 | UD
| Adaptador Hembra de 2'' Pvc | 2 | UD
| Curva de 2'' PVC | 2 | UD
| Conector de 2'' Emt | 4 | UD
| Alambre No.2 THHN | 180 | P.L.
| Alambre No.2 THHN | 60 | P.L.
| Alambre No.4 THHN | 60 | P.L.
| Mensajero electrico | 60 | P.L.
| Materiales menores. | 1 | P.A.
1.23 | Obra de mano.(Luminarias , Paneles y Alimentador ) | 1 | P.A.
2 | ENTRADA GENERAL
2.01 | Cut- out de 200 Amps./7.8 Kv. Con fuse linked de 13 Amps. | 3 | UD
2.02 | Parrarayo de 9 KV | 3 | UD
2.03 | Elbow Conector | 3 | UD
2.04 | Terminacion Interior | 3 | UD
2.05 | Transformador tipo padmounted de 45 Kva,, Trifasico,12.5/ 7.2/220/120 V. | 1 | UD
2.06 | Panel Board trifasico, 208 Voltios, barras de 150 Amps., en caja tipo nema 1 con : | 1 | UD
1-Main Breaker de 150A/3P
1-Breaker de 40A/2P
1-Breaker de 125A/3P
2-Previsiones de 30A
1- barra para aterrizaje de 100 Amps.
2- previsiones.
2.07 | Enclouse breaker de 150 amp. Trifasico | 1 | UD
2.08 | Interruptor de transferencia automatico de 150 amp. | 1 | UD
2.09 | Estructuras tipo MT-105 | 2 | UD
2.1 | Estructura tipo HA-100B | 1 | UD
2.11 | Poste de 35 pies de hormigon armado | 1 | UD
2.12 | Hoyo de poste y viento | 2 | UD
2.13 | Alambre AAAC# 1/0 | 60 | PL
2.14 | Alimentador a transformador desde poste de interconexion formado por:
| Tuberias de 3'' Imc | 2 | UD
| Tuberias de 3'' Pvc | 2 | UD
| Curvas de 3'' Pvc | 2 | UD
| Adaptador hembra de 3'' Pvc | 1 | UD
| Condulet de 3'' galvanizado | 1 | UD
| Alambre Urd # 2 1/3 concentrico | 210 | PL
| Miscelaneos | 1 | PA
2.15 | Alimentacion desde el transformador hasta el Encloused breaker formado por:
| Adaptador hembra de 3"Ø | 1 | UD
| Tubería PVC de 3"Ø X 19 pies | 2 | UD
| Curva PVC de 3"Ø reforzada. | 2 | P.L.
| Tubería EMT de 3"Ø X 10' | 1 | UD
| Conector recto EMT de 3"Ø | 4 | UD
| Alambre No.1/0 THHN- Potenciales | 429 | P.L.
| Alambre No.1/0 THHN-neutral | 143 | P.L.
| Alambre No.4 THHN- aterrizaje | 143 | P.L.
| Materiales menores. ( incluye : barras unistrut, abrazaderas unistrut, expansiones y otros ) | 1 | PA
2.16 | Alimentador a ITA desde el Encloused breaker normal formado por:
| Tubería EMT de 3"Ø X 10' | 1 | UD
| Conector recto EMT de 3"Ø | 2 | UD
| Alambre No.1/0 THHN- Potenciales | 45 | P.L.
| Alambre No.1/0 THHN-neutral | 15 | P.L.
| Alambre No.4 THHN- aterrizaje | 15 | P.L.
| Miscelaneos | 1 | PA
2.17 | Alimentador a ITA desde el Encloused breaker planta formado por:
| Tubería EMT de 3"Ø X 10' | 1 | UD
| Tuberia de 3'' LT | 15 | PL
| Conector recto LT de 3"Ø | 6 | UD
| Alambre No.1/0 THHN- Potenciales | 60 | P.L.
| Alambre No.1/0 THHN-neutral | 20 | P.L.
| Alambre No.4 THHN- aterrizaje | 20 | P.L.
| Miscelaneos | 1 | PA
2.18 | Planta Electrica de 55 kva trifasica | 1 | UD
2.19 | Portacontador de 150 amp. Con Main breaker | 1 | UD
2.2 | Obra de mano | 1 | P.A.
3 | SISTEMAS DE ATERRIZAJE.
3.01 | Sistema de aterrizaje en poste formado por : | 1 | P.A.
1- Varilla para aterrizaje 5/8"Ø X 8'
40- pies de cable para aterrizaje de cobre desnudo de 7 hilos, con tratamiento soft drawn.
Materiales varios: inc. conectores tipo cuña #2 y 1/0.
3.02 | Malla para aterrizaje general, formada : | 1 | P.A.
3- Varilla para aterrizaje 5/8"Ø X 8'
90- pies de cable #2 de cobre desnudo (THHN ) de 7 hilos.
3-Registros pvc de 3"Ø con su tapa.
1- funda de material mejorador de la conductividad del terreno.
Materiales varios : inc. conectores split bolt #4/0, tub.pvc de 3/4"Ø X 19 pies y otros. )
| SUB-TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Dirección Técnica |  | 10% |  |  | 0
| Itbis Dirección Técnica |  | 18% |  |  | 0
| Seguros y Fianzas |  | 4% |  |  | 0
| Gastos Administrativos |  | 3% |  |  | 0
| Liquidación de Obreros (Ley 6-86) |  | 1% |  |  | 0
| Transporte |  | 2.5% |  |  | 0
| Codia |  | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos (Sujetos Aprobación) |  | 5% |  |  | 0
| Supervisión Externa |  | 5% |  |  | 0
| Itbis Supervisión Externa |  | 18% |  |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0
| PREPARADO POR: |  | REVISADO Y APROBADO POR :