## PRESUPUESTO FINAL
Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
Edificio Gubernamental ‘’Dr. Rafael Kasse Acta ‘’
Gustavo Mejía Ricart No. 73 Esq. Agustín Lara, 7mo piso, Ens. Serralles, Santo Domingo, R.D.
TEL. 809-683-3591. Fax: 809-683-3888. E-mail: crepdom@codetel.net.do . www.crepdom.gov.do
www.fonper.gov.do. RNC: 401-51381-1
"AÑO DE LA INOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
PROYECTO: | Readecuacion Data Center, en Departamento de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, 6to piso FONPER.
PRESUPUESTO: | Preliminares, Muros, Pintura, Instalacion Electrica, Portaje, Miscelaneos y Limpieza Final.
LOCALIZACIÓN: | Av. Gustavo Mejia Ricart No.73, Ens. Serralle, 6to piso, FONPER, Santo Dominigo, Distrito Nacional.
FECHA: | Jueves, 02 de mayo de 2019
PARTICIPANTE : |  | CEDULA/RNC.:
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | VALOR | SUB TOTAL
Area General
1 | PRELIMINARES
1.01 | Demolicion de Techos y Muros en Sheetrock existentes. | 1 | PA
2 | MUROS
2.01 | Muros en Foam (Esp=15 cm) | 42.909 | M2
2.02 | Muros en Sheetrock Doble cara (Esp=10 cm) | 13.72 | M2
3 | TERMINACION DE SUPERFICIE
3.01 | Pañete maestrado en area de cuarto (Data Room). | 89.708 | M2
4 | PINTURAS
4.01 | Pintura Base Economica (2 Manos) | 109.8 | M2
4.02 | Pintura Acrilica en Muros de Sheerock nuevo, muro de sheerock existente (2 manos). | 109.798 | M2
4.03 | Pintura Contrafuego en (Cuarto Data Room) interior y exterior , (2 Manos) | 109.798 | M2
4.04 | Pintura Contrafuego en Techo (Cuarto Data Room), (2 Manos) | 22.1 | M2
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.01 | Suministro e Instalacion de Luces Led 2 x 2, Blancas , de 500 lumenes,incluye aarastre electrico con alambre #12 TW | 4 | UD
5.02 | Mano de obra | 20% | UD
6 | PORTAJE
6.01 | Suministro e Instalacion de Puerta de Acceso contra Incendios y Anti vandalismo, DOWAY 120MIN de 1.10 m x 2.10 m | 1 | UD
6.02 | Desmonte y Montura de puertas comerciales | 1 | UD
6.03 | Desmonte puertas comerciales | 1 | UD
7 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO (INCLUYE INSTALACION)
7.01 | *Panel de acceso IP de 4 puertas con carcasa incluida desde fabrica y power incluido dentro de la misma: Puertas 4 Llaves para carcasa 2 Número de Entradas 12(4 Botónes de Salida, 4 Sensores de Puerta, 4 AUX) Número de Salidas 8(4 Relay para Cerradura y 4 Relay para AUX) Capacidad para Huella 3,000 (Opcional 20,000) Capacidad de eventos 100,000 Comunicación TCP/IP y RS-485 CPU 32 bits 400Mz CPU RAM 32M Memoria 128M Voltaje 9.6 -14.4 VCD Temperatura de Operación 0 - 45° C Humedad de Operación 20% a 80% | 1 | UD
7.02 | *LECTOR DE HUELLAS ZKTeco FR1500 Fingerprint Reader Acceso Control CPU: 324 Mhz Sensor: ZKSensor óptico antirralladuras Comunicación: RS485 Lector RFID: EM Marin125 khz (Mifare opcional) Sonido del Dispositivo: Buzzer Led: Verde y rojo de verificación de acceso Alimentación: 12VDC Temperatura Tolerable: 0ºC - 45ºC Dimensiones: 50mm x 102mm x 37mm Grado de Protección: IP65 | 2 | UD
6.03 | MISCELANEOS | 2 | UD
7.03 | *CERRADURA MAGNETICA ZKTECO DE 600LBS(AL-280)LED. | 1 | UD
7.04 | *Boton de salida de color verde circular de 1 1/2¨ de diametro con carcaza de acero inoxidable empotrada en la pared. | 1 | UD
7.05 | *ACCESORIO BRACKET PARA CERRADURA. | 2 | UD
7.06 | CONTROL ACCESO GE TUBULAR LLAVIN DE SEGURIDAD. | 1 | UD
| Mano de Obra Instalacion | 1 | UD
8 | MISCELANEOS
8.01 | Reubicacion de tuberia bajante de descarga de baño de 7mo piso. | 1 | PA
9 | LIMPIEZA FINAL
9.01 | Limpieza Final y Bote de escombros | 1 | PA
GASTOS INDIRECTOS
| Dirección Técnica |  | 10%
| Itbis Dirección Técnica |  | 18%
| Seguros y Fianzas |  | 4%
| Gastos Administrativos |  | 3%
| Liquidación de Obreros |  | 1%
| Transporte |  | 2%
| Codia |  | 0.1%
| Imprevistos (Sujetos Aprobación) |  | 5%
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO
| PREPARADO POR: |  | PREPARADO POR: